## MCB_RCCB
BẢNG GIÁ MCB C&S - Made in India ( Áp dụng từ 01/10/2015 - Giá chưa gồm thuế VAT )
MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để đóng cắt. |  |  |  | Tiêu chuẩn : IEC 60898
Bảo vệ quá tải trip nhiệt (>145%), t< 1 giờ |  |  |  | Dòng định mức (In): 0.5 - 63A
Ngắn mạch trip điện từ (5-10)In, 0.1< t< 2 s |  |  |  | Điện áp định mức (Ue): 240/415V
Dùng cho lưới điện công nghiệp, dân dụng. |  |  |  | Khả năng cắt (Icu): 6kA, 10kA
Đường cong bảo vệ loại C (trip từ 5-10 In). |  |  |  | Điện áp cách điện (Ui): 690V
Xin vui lòng liên hệ nếu Quý khách có nhu cầu đặc tính loại B, D |  |  |  | Số lần đóng ngắt: <32A : 30,000 lần
>32A : 10,000 lần
MCB 1P 6kA |  |  | MCB CS Wintrip | MCB 1P 10kA |  |  | ls |  | hyundai
In (A) | Mã Hàng | Giá (VNĐ) |  | In (A) | Mã Hàng | Giá (VNĐ) | 63000 | 93000 | 61000 | 85000
6 | CSMBS1C6X | 60000 |  | 6 | CSMBS1C6 | 80000 | 66000 | 112000 | 61000
10 | CSMBS1C10X | 60000 |  | 10 | CSMBS1C10 | 80000
16 | CSMBS1C16X | 60000 |  | 16 | CSMBS1C16 | 80000
20 | CSMBS1C20X | 60000 |  | 20 | CSMBS1C20 | 80000
25 | CSMBS1C25X | 60000 |  | 25 | CSMBS1C25 | 80000
32 | CSMBS1C32X | 60000 |  | 32 | CSMBS1C32 | 80000
40 | CSMBS1C40X | 63000 |  | 40 | CSMBS1C40 | 85000
50 | CSMBS1C50X | 65000 |  | 50 | CSMBS1C50 | 92000
63 | CSMBS1C63X | 65000 |  | 63 | CSMBS1C63 | 92000
|  |  |  | 80 | CSMBS1C80 | 177000
|  |  |  | 100 | CSMBS1C100 | 177000
|  |  |  | 125 | CSMBS1C125 | 320000
MCB 2P 6kA |  |  | MCB CS Wintrip | MCB 2P 10kA
In (A) | Mã Hàng | Giá (VNĐ) |  | In (A) | Mã Hàng | Giá (VNĐ)
6 | CSMBS2C6X | 140000 |  | 6 | CSMBS2C6 | 168000 | 137000 | 198000 | 135000 | 190000
10 | CSMBS2C10X | 140000 |  | 10 | CSMBS2C10 | 168000 | 140000 | 238000 | 135000
16 | CSMBS2C16X | 140000 |  | 16 | CSMBS2C16 | 168000
20 | CSMBS2C20X | 140000 |  | 20 | CSMBS2C20 | 168000
25 | CSMBS2C25X | 140000 |  | 25 | CSMBS2C25 | 168000
32 | CSMBS2C32X | 140000 |  | 32 | CSMBS2C32 | 168000
40 | CSMBS2C40X | 145000 |  | 40 | CSMBS2C40 | 180000
50 | CSMBS2C50X | 150000 |  | 50 | CSMBS2C50 | 200000
63 | CSMBS2C63X | 150000 |  | 63 | CSMBS2C63 | 200000
|  |  |  | 80 | CSMBS2C80 | 389000
|  |  |  | 100 | CSMBS2C100 | 389000
|  |  |  | 125 | CSMBS2C125 | 434000
MCB 3P 6kA |  |  | MCB CS Wintrip | MCB 3P 10kA
In (A) | Mã Hàng | Giá (VNĐ) |  | In (A) | Mã Hàng | Giá (VNĐ)
6 | CSMBS3C6X | 215000 |  | 6 | CSMBS3C6 | 280000 | 218000 | 320000 | 220000 | 315000
10 | CSMBS3C10X | 215000 |  | 10 | CSMBS3C10 | 280000 | 223000 | 425000 | 220000
16 | CSMBS3C16X | 215000 |  | 16 | CSMBS3C16 | 280000
20 | CSMBS3C20X | 215000 |  | 20 | CSMBS3C20 | 280000
25 | CSMBS3C25X | 215000 |  | 25 | CSMBS3C25 | 280000
32 | CSMBS3C32X | 215000 |  | 32 | CSMBS3C32 | 280000
40 | CSMBS3C40X | 225000 |  | 40 | CSMBS3C40 | 320000
50 | CSMBS3C50X | 235000 |  | 50 | CSMBS3C50 | 380000
63 | CSMBS3C63X | 235000 |  | 63 | CSMBS3C63 | 380000
|  |  |  | 80 | CSMBS3C80 | 620000
|  |  |  | 100 | CSMBS3C100 | 620000
|  |  |  | 125 | CSMBS3C125 | 684000
MCB 4P 6kA |  |  | MCB CS Wintrip | MCB 4P 10kA
In (A) | Mã Hàng | Giá (VNĐ) |  | In (A) | Mã Hàng | Giá (VNĐ)
6 | CSMBS4C6X | 340000 |  | 6 | CSMBS4C6 | 380000
10 | CSMBS4C10X | 340000 |  | 10 | CSMBS4C10 | 380000
16 | CSMBS4C16X | 340000 |  | 16 | CSMBS4C16 | 380000
20 | CSMBS4C20X | 340000 |  | 20 | CSMBS4C20 | 380000
25 | CSMBS4C25X | 340000 |  | 25 | CSMBS4C25 | 380000
32 | CSMBS4C32X | 340000 |  | 32 | CSMBS4C32 | 380000
40 | CSMBS4C40X | 360000 |  | 40 | CSMBS4C40 | 420000
50 | CSMBS4C50X | 380000 |  | 50 | CSMBS4C50 | 480000
63 | CSMBS4C63X | 380000 |  | 63 | CSMBS4C63 | 480000
|  |  |  | 80 | CSMBS4C80 | 800000
|  |  |  | 100 | CSMBS4C100 | 800000
|  |  |  | 125 | CSMBS4C125 | 980000
RCCB CS Wintrip
In (A) | Mã Hàng | Giá (VNĐ)
2P 25A 30mA | CSRB2P25A30 | 540000 |  |  |  |  | 380000 | 510000 | 360000
2P 40A 30mA | CSRB2P40A30 | 540000 |  |  |  |  | 420000 | 635000 | 360000
2P 63A 30mA | CSRB2P63A30 | 550000
2P 63A 100mA | CSRB2P63A100 | 670000
4P 25A 30mA | CSRB4P25A30 | 670000
4P 40A 30mA | CSRB4P40A30 | 670000
4P 63A 30mA | CSRB4P63A30 | 685000
4P 63A 100mA | CSRB4P63A100 | 685000

## MCCB
BẢNG GIÁ MCCB C&S - Made in India ( Áp dụng từ 01/01/2016 - Giá chưa gồm thuế VAT )
MCCB ( APTOMAT ) - Loại 2 Pha
Icu (KA) | In (A) | Mã Hàng | Giá (VNĐ)
25 | 15-20-30-40-50-60 | CS2A2 | 460000
| 75-100 |  | 480000
35 | 125-150-175-200 | CS3A2 | 1280000
50 | 225-250 |  | 1530000
MCCB ( APTOMAT ) - Loại 3 Pha
Icu (KA) | In (A) | Mã Hàng | Giá (VNĐ)
14 | 15-20-30-40-50-60 | CS2A3 | 590000
| 75-100 |  | 620000
18 | 125-150-175-200 | CS3A3 | 1550000
| 225-250 |  | 1780000
22 | 15-20-30-40-50 | CSC1S3 | 810000
| 60-75-100 | CSC2N3 | 965000
25 | 125-150-175-200 | CS3B3 | 1600000
| 225-250 |  | 1850000
30 | 100-125-150-175-200-225-250 | CSC4N3 | 1880000
| 300-350-400 | CS4A3 | 4280000
42 | 15-20-30-40-50-60-75-100-125 | CSC3S3 | 1180000
| 150-175-200-225-250 | CSC4S3 | 2090000
| 300-350-400 | CSC5N3 | 5200000
45 | 500-630 | CSC6N3 | 7000000
| 700-800 |  | 8300000
65 | 1000 | CSC7S3 | 23700000
| 1200 | CSC8S3 | 24700000
75 | 500-630 | CSC6S3 | 7300000
| 700-800 |  | 8700000
85 | 1000 | CSC7L3 | 33000000
| 1200 | CSC8L3 | 38000000
PHỤ KIỆN MCCB
Shunt Trip ( SHT ) | ≤ 100A - ( CS2A3 ) | ST-A | 648000
| 50A → 250A ( CS3/CSC1/..C2/..C3/..C4 ) | STC | 650000
| 300A → 800A ( CS4/CSC5/..C6 ) | ST-6A | 765000
| 1000A → 1200A ( CSC7/..C8 ) | ST-7A | 810000
Tiếp Điểm Phụ ( AX ) | 50A → 250A ( CS2/..3/CSC1/..C2/..C3/..C4 ) | AXWC | 220000
| 300A → 800A ( CS4/CSC5/..C6 ) | ASW-6A | 390000
| 1000A → 1200A ( CSC7/..C8 ) | ASW-7A | 680000
Tiếp Điểm Cảnh Báo ( AL ) | 50A → 250A ( CS2/..3/CSC1/..C2/..C3/..C4 ) | ALWC | 250000
| 300A → 800A ( CS4/CSC5/..C6 ) | ALSW-6A | 390000
| 1000A → 1200A ( CSC7/..C8 ) | ALSW-7A | 680000
Bảo Vệ Thấp Áp ( UVT ) | 50A → 250A ( CS2/..3/CSC1/..C2/..C3/..C4 ) | UVTC | 800000
| 300A → 800A ( CS4/CSC5/..C6 ) | UVT-6A | 880000
| 1000A → 1200A ( CSC7/..C8 ) | UVT-7A | 980000
Tay Xoay Trực Tiếp | For CSC1/..C2 | DHC100 | 350000
| For CSC3 | DHC125 | 350000
| For CS3/CSC4 | DHC250 | 430000
| For CS4/CSC5 | N-70S | 880000
| For CSC6 | N-7M | 880000
Tay Xoay Trực Tiếp Có Khóa | For CSC1/..C2 | DHCK100 | 1050000
| For CSC3 | DHC125 | 1100000
| For CS3/CSC4 | DHC250 | 1200000
Tay Xoay Gắn Ngoài | For CSC1/..C2 | CSE-35S | 600000
| For CSC3 | EHC125 | 630000
| For CS3/CSC4 | EHC250 | 650000
| For CS4/CSC5 | E-70U | 1350000
| For CSC6 | E-80U | 1500000

## Contactor_Overload Relay
BẢNG GIÁ CONTACTOR C&S - Made in India ( Áp dụng từ 01/01/2016 - Giá chưa gồm thuế VAT )
CONTACTOR |  | Dòng Điện (A) | NO | NC | Mã Hàng | Giá (VNĐ)
|  | 9 | 1 | 0 | TC1D0910 | 230000
|  |  | 0 | 1 | TC1D0901 | 230000
|  |  | 1 | 1 | TC1D0911 | 240000
|  | 12 | 1 | 0 | TC1D1210 | 240000
|  |  | 0 | 1 | TC1D1201 | 240000
|  |  | 1 | 1 | TC1D1211 | 270000
|  | 18 | 1 | 0 | TC1D1810 | 375000
|  |  | 0 | 1 | TC1D1801 | 375000
|  |  | 1 | 1 | TC1D1811 | 395000
|  | 22 | 1 | 0 | TC1D2210 | 530000
|  |  | 0 | 1 | TC1D2201 | 530000
|  | 25 | 1 | 1 | TC1D2511 | 550000
|  | 32 | 1 | 0 | TC1D3210 | 660000
|  |  | 0 | 1 | TC1D3201 | 660000
|  |  | 1 | 1 | TC1D3211 | 700000
|  | 40 | 1 | 1 | TC1D4011 | 900000
|  | 50 | 1 | 1 | TC1D5011 | 1045000
|  | 65 | 1 | 1 | TC1D6511 | 1210000
|  | 80 | 1 | 1 | TC1D8011 | 1690000
|  | 95 | 1 | 1 | TC1D9511 | 2150000
|  | 115 | 2 | 2 | LC1FDP11511 | 2300000
|  | 130 | 2 | 2 | LC1FDP13011 | 2700000
|  | 150 | 2 | 2 | LC1FDP15011 | 3600000
|  | 185 | 2 | 2 | LC1FDP18511 | 4500000
|  | 225 | 2 | 2 | LC1FDP22511 | 4800000
|  | 265 | 2 | 2 | LC1FDP26511 | 6600000
|  | 330 | 2 | 2 | LC1FDP33011 | 7000000
|  | 400 | 2 | 2 | LC1FDP40011 | 8000000
|  | 500 | 2 | 2 | LC1FDP50011 | 16000000
|  | 580 | 2 | 2 | LC1FDP58011 | 17000000
|  | 630 | 2 | 2 | LC1FDP63011 | 18000000
|  | 800 | 2 | 2 | LC1FDP80011 | 22000000
CONTACTOR Tụ Bù ( Loại Chuyên Dụng cho Tụ Bù ) |  | KVAR (400-440V) | NO | NC | Mã Hàng | Giá (VNĐ)
|  | 10 | 1 | 1 | TC1D10K11 | 550000
|  | 16 | 1 | 1 | TC1D16K11 | 680000
|  | 20 | 1 | 1 | TC1D20K11 | 820000
|  | 25 | 1 | 1 | TC1D25K11 | 945000
|  | 33 | 1 | 2 | TC1D33K12 | 1250000
|  | 40 | 1 | 2 | TC1D40K12 | 1420000
|  | 50 | 1 | 2 | TC1D50K12 | 1730000
|  | 60 | 1 | 2 | TC1D60K12 | 2250000
|  | 75 | 1 | 2 | TC1D75K12 | 2800000
PHỤ KIỆN CONTACTOR
Tiếp Điểm Phụ ( AX ) | TA8DN11 : 1NO + 1NC | 60000 | Cuộn Hút ( Coil ) |  | For TC1D 9A→40A | 130000
| TA1DN22 : 2NO + 2NC | 115000 |  |  | For TC1D 50A→95A | 200000
BẢNG GIÁ OVERLOAD RELAY C&S - Made in India ( Áp dụng từ 01/01/2016 - Giá chưa gồm thuế VAT )
THERMAL OVERLOAD RELAYS ( T-RANGE )
STT | Mã Hàng | Thông Số Kỹ Thuật |  |  |  | Giá ( VNĐ )
1 | TR2D09301 | 0.10 to 0.16 A |  |  |  | 220000
2 | TR2D09302 | 0.16 to 0.25 A |  |  |  | 220000
3 | TR2D09303 | 0.25 to 0.40 A |  |  |  | 220000
4 | TR2D09304 | 0.40 to 0.63 A |  |  |  | 220000
5 | TR2D09305 | 0.63 to 1.00 A |  |  |  | 220000
6 | TR2D09306 | 1.00 to 1.60 A |  |  |  | 220000
7 | TR2D093X6 | 1.25 to 2.00 A |  |  |  | 220000
8 | TR2D09307 | 1.60 to 2.50 A |  |  |  | 220000
9 | TR2D09308 | 2.50 to 4.00 A |  |  |  | 220000
10 | TR2D09310 | 4.00 to 6.00 A |  |  |  | 220000
11 | TR2D09312 | 5.50 to 8.00 A |  |  |  | 220000
12 | TR2D09314 | 7.00 to 10.0 A |  |  |  | 220000
13 | TR2D12316 | 9.00 to 13.00 A |  |  |  | 220000
14 | TR2D18321 | 12.00 to 18.00 A |  |  |  | 250000
15 | TR2D25322 | 17.00 to 25.00 A |  |  |  | 250000
16 | TR2D32353 | 23.0 to 32.0 A |  |  |  | 270000
17 | TR2D32355 | 28.0 to 36.0 A |  |  |  | 270000
18 | TR2D40353 | 23.0 to 32.0 A |  |  |  | 290000
19 | TR2D40355 | 30.0 to 40.0 A |  |  |  | 290000
20 | TR2D65357 | 37.0 to 50.0 A |  |  |  | 530000
21 | TR2D65359 | 48.0 to 65.0 A |  |  |  | 560000
22 | TR2D65361 | 55.0 to 70.0 A |  |  |  | 600000
23 | TR2D80363 | 63.0 to 80.0 A |  |  |  | 780000
24 | TR2D95365 | 80.0 to 93.0 A |  |  |  | 830000
THERMAL OVERLOAD RELAYS ( F-RANGE )
STT | Mã Hàng | Thông Số Kỹ Thuật |  |  |  | Giá ( VNĐ )
1 | LR1F105 | 65-105A, 55 kW |  |  |  | 1250000
2 | LR1F125 | 80-125A, 59 kW |  |  |  | 1550000
3 | LR1F160 | 100-160A, 80 kW |  |  |  | 2200000
4 | LR1F200 | 125-200A, 100 kW |  |  |  | 2400000
5 | LR1F250 | 160-250A, 129 kW |  |  |  | 2600000
6 | LR1F315 | 200-315A, 160 kW |  |  |  | 3100000
7 | LR1F400 | 250-400A, 200 kW |  |  |  | 3450000
8 | LR1F500 | 315-500A, 257 kW |  |  |  | 3700000
9 | LR1F630 | 400-630A, 355 kW |  |  |  | 4300000
10 | LR1F800 | 500-800A, 425 kW |  |  |  | 6000000
11 | LR1F1000 | 630-1000A, 500 kW |  |  |  | 8800000

## ACB
BẢNG GIÁ ACB C&S - Made in India ( Áp dụng từ ngày 01/01/2016 - Giá chưa bao gồm thuế VAT )
ACB Win Master 2 - 3 POLES ( FIXED ) |  |  |  |  | ACB Win Master 2 - 3 POLES ( DRAWOUT )
Mã Hàng | Thông Tin Sản Phẩm | In (A) | Icu (KA) | Giá (VNĐ) | Mã Hàng | Thông Tin Sản Phẩm | In (A) | Icu (KA) | Giá (VNĐ)
WX-06N-3P-MF-A | ACB 3 Cực, Kiểu Cố Định ( FIXED ) Vận Hành Bằng Tay ( Cấu hình vận hành bằng tay tiếp điểm phụ ) | 630 | 80 | 32500000 | WX-06N-3P-EDO-A | ACB 3 Cực, Kiểu Drawout Vận Hành Bằng Tay ( Cấu hình vận hành bằng tay tiếp điểm phụ ) | 630A | 80 | 44000000
WX-08N-3P-MF-A |  | 800 |  | 33000000 | WX-08N-3P-EDO-A |  | 800A |  | 45500000
WX-10N-3P-MF-A |  | 1000 |  | 35000000 | WX-10N-3P-EDO-A |  | 1000A |  | 50000000
WX-12N-3P-MF-A |  | 1250 |  | 36000000 | WX-12N-3P-EDO-A |  | 1250A |  | 51000000
WX-16N-3P-MF-A |  | 1600 |  | 37000000 | WX-16N-3P-EDO-A |  | 1600A |  | 52000000
WX-20N-3P-MF-A |  | 2000 |  | 41500000 | WX-20N-3P-EDO-A |  | 2000A |  | 55000000
WX-25N-3P-MF-A |  | 2500 |  | 46000000 | WX-25N-3P-EDO-A |  | 2500A |  | 60500000
WX-20H-3P-MF-A |  | 2000 | 100 | 44000000 | WX-20H-3P-EDO-A |  | 2000A | 100 | 57000000
WX-25H-3P-MF-A |  | 2500 |  | 48000000 | WX-25H-3P-EDO-A |  | 2500A |  | 68000000
WX-32H-3P-MF-A |  | 3200 |  | 60000000 | WX-32H-3P-EDO-A |  | 3200A |  | 77000000
WX-40H-3P-MF-A |  | 4000 |  | Call | WX-40H-3P-EDO-A |  | 4000A |  | Call
WX-06N-3P-EF-A | ACB 3 Cực, Kiểu Cố Định ( FIXED ) Vận Hành Bằng Điện ( Cấu hình vận hành bằng điện bao gồm cuộn đóng, cuộn cắt, motor nạp, tiếp điểm phụ ) | 630 | 80 | 43000000 | WX-06N-3P-EDO-A | ACB 3 Cực, Kiểu Drawout Vận Hành Bằng Điện ( Cấu hình vận hành bằng điện bao gồm cuộn đóng, cuộn cắt, motor nạp, tiếp điểm phụ ) | 630A | 80 | 54000000
WX-08N-3P-EF-A |  | 800 |  | 47000000 | WX-08N-3P-EDO-A |  | 800A |  | 59000000
WX-10N-3P-EF-A |  | 1000 |  | 47500000 | WX-10N-3P-EDO-A |  | 1000A |  | 60000000
WX-12N-3P-EF-A |  | 1250 |  | 48000000 | WX-12N-3P-EDO-A |  | 1250A |  | 60500000
WX-16N-3P-EF-A |  | 1600 |  | 49000000 | WX-16N-3P-EDO-A |  | 1600A |  | 62500000
WX-20N-3P-EF-A |  | 2000 |  | 51000000 | WX-20N-3P-EDO-A |  | 2000A |  | 65000000
WX-25N-3P-EF-A |  | 2500 |  | 55000000 | WX-25N-3P-EDO-A |  | 2500A |  | 68000000
WX-20S-3P-EF-A |  | 2000 | 100 | 59000000 | WX-20H-3P-EDO-A |  | 2000A | 100 | 70000000
WX-25H-3P-EF-A |  | 2500 |  | 62000000 | WX-25H-3P-EDO-A |  | 2500A |  | 82000000
WX-32H-3P-EF-A |  | 3200 |  | 73000000 | WX-32H-3P-EDO-A |  | 3200A |  | 90000000
WX-40H-3P-EF-A |  | 4000 |  | Call | WX-40H-3P-EDO-A |  | 4000A |  | Call
ACB Win Master 2 - 4 POLES ( FIXED ) |  |  |  |  | ACB Win Master 2 - 4 POLES ( DRAWOUT )
Mã Hàng | Thông Tin Sản Phẩm | In (A) | Icu (KA) | Giá (VNĐ) | Mã Hàng | Thông Tin Sản Phẩm | In (A) | Icu (KA) | Giá (VNĐ)
WX-06N-4P-MF-A | ACB 4 Cực, Kiểu Cố Định ( FIXED ) Vận Hành Bằng Tay ( Cấu hình vận hành bằng tay chỉ có tiếp điểm phụ ) | 630 | 80 | Call | WX-06N-4P-MF-A | ACB 4 Cực, Kiểu Drawout Vận Hành Bằng Tay ( Cấu hình vận hành bằng tay tiếp điểm phụ ) | 630 | 80 | Call
WX-08N-4P-MF-A |  | 800 |  |  | WX-08N-4P-MF-A |  | 800
WX-10N-4P-MF-A |  | 1000 |  |  | WX-10N-4P-MF-A |  | 1000
WX-12N-4P-MF-A |  | 1250 |  |  | WX-12N-4P-MF-A |  | 1250
WX-16N-4P-MF-A |  | 1600 |  |  | WX-16N-4P-MF-A |  | 1600
WX-20N-4P-MF-A |  | 2000 |  |  | WX-20N-4P-MF-A |  | 2000
WX-25N-4P-MF-A |  | 2500 |  |  | WX-25N-4P-MF-A |  | 2500
WX-20H-4P-MF-A |  | 2000 | 100 | Call | WX-20H-4P-MF-A |  | 2000 | 100 | Call
WX-25H-4P-MF-A |  | 2500 |  |  | WX-25H-4P-MF-A |  | 2500
WX-32H-4P-MF-A |  | 3200 |  |  | WX-32H-4P-MF-A |  | 3200
WX-40H-4P-MF-A |  | 4000 |  |  | WX-40H-4P-MF-A |  | 4000
WX-06N-4P-EF-A | ACB 4 Cực, Kiểu Cố Định ( FIXED ) Vận Hành Bằng Điện ( Cấu hình vận hành bằng điện bao gồm cuộn đóng, cuộn cắt, motor nạp, tiếp điểm phụ ) | 630 | 80 | Call | WX-06N-4P-EF-A | ACB 4 Cực, Kiểu Drawout Vận Hành Bằng Điện ( Cấu hình vận hành bằng điện bao gồm cuộn đóng, cuộn cắt, motor nạp, tiếp điểm phụ ) | 630 | 80 | Call
WX-08N-4P-EF-A |  | 800 |  |  | WX-08N-4P-EF-A |  | 800
WX-10N-4P-EF-A |  | 1000 |  |  | WX-10N-4P-EF-A |  | 1000
WX-12N-4P-EF-A |  | 1250 |  |  | WX-12N-4P-EF-A |  | 1250
WX-16N-4P-EF-A |  | 1600 |  |  | WX-16N-4P-EF-A |  | 1600
WX-20H-4P-EF-A |  | 2000 | 100 | Call | WX-20H-4P-EF-A |  | 2000 | 100 | Call
WX-25H-4P-EF-A |  | 2500 |  |  | WX-25H-4P-EF-A |  | 2500
WX-32H-4P-EF-A |  | 3200 |  |  | WX-32H-4P-EF-A |  | 3200
WX-40H-4P-EF-A |  | 4000 |  |  | WX-40H-4P-EF-A |  | 4000
PHỤ KIỆN ACB |  |  |  |  | PHỤ KIỆN ACB
Cuộn Cắt - 230VAC ( SHT - Shuntrip ) |  |  | 2500000 |  | Bộ Bảo Vệ Thấp Áp ( Under Voltage Trip ) |  |  | 2000000
Cuộn Đóng - 230VAC ( Closing Coil ) |  |  | 3500000 |  | Khóa Liên Động ( Mechanical Interlock ) | 2-way ( dùng cho 2 ACB ) |  | 6000000
Motor Nạp Lò Xo - 240VAC ( Motor Drive ) |  |  | 9000000 |  |  | 3-way ( dùng cho 3 ACB ) |  | 13500000

## Fuse vs Base
Bảng Giá Cầu Chì Động Lực C&S - Kiểu IEC ( Áp dụng từ ngày 01/01/2016 - Giá chưa bao gồm thuế VAT )
Hình Ảnh | Cỡ | Ampe (A) | Mã Hàng | Giá (VNĐ)
| NH00 | 6 | CDFL 00-6 | 70000
|  | 10 | CDFL 00-10 | 65000
|  | 16 | CDFL 00-16 | 60000
|  | 20 | CDFL 00-20 | 55000
|  | 25 | CDFL 00-25 | 55000
|  | 32 | CDFL 00-32 | 55000
|  | 35 | CDFL 00-35 | 55000
|  | 40 | CDFL 00-40 | 55000
|  | 50 | CDFL 00-50 | 55000
|  | 63 | CDFL 00-63 | 55000
|  | 80 | CDFL 00-80 | 60000
|  | 100 | CDFL 00-100 | 60000
|  | 125 | CDFL 00-125 | 65000
|  | 160 | CDFL 00-160 | 65000
| NH1 | 160 | CDFL 1-160 | 135000
|  | 200 | CDFL 1-200 | 140000
|  | 250 | CDFL 1-250 | 145000
| NH2 | 250 | CDFL 2-250 | 210000
|  | 315 | CDFL 2-315 | 220000
|  | 400 | CDFL 2-400 | 230000
| NH3 | 400 | CDFL 3-400 | 300000
|  | 500 | CDFL 3-500 | 320000
|  | 630 | CDFL 3-630 | 340000
Đế cầu chì 1P | NH00 | 160 | CDFB 00-1-160 | 82000
Đế cầu chì 3P | NH00 | 160 | CDFB 00-3-160 | 215000
Đế cầu chì 1P | NH1 | 250 | CDFB 1-250 | 180000
Đế cầu chì 1P | NH2 | 400 | CDFB 2-400 | 295000
Đế cầu chì 1P | NH3 | 630 | CDFB 3-630 | 450000
Tay cầm tháo lắp chì | All |  | CDFH003 | 80000

## MTS
Manual Change Over Switch C&S Bảng Giá Bộ Chuyển Nguồn Bằng Tay ( MTS - Cầu Dao Đảo ) ( Áp dụng từ ngày 01/01/2016 - Giá chưa bao gồm thuế VAT )
| Manual Change Over Switch 3 Pole ( Bộ Chuyển Nguồn Bằng Tay Loại 3 Cực ) |  |  | Manual Change Over Switch 4 Pole ( Bộ Chuyển Nguồn Bằng Tay Loại 4 Cực )
Hình Ảnh | Ampe | Mã Hàng | Giá (VNĐ) | Ampe | Mã Hàng | Giá (VNĐ)
| 100 | CSCS100NM3CO | 990000 | 100 | CSCS100NM4CO | 1320000
| 125 | CSCS125NM3CO | 2100000 | 125 | CSCS125NM4CO | 2580000
| 160 | CSCS160NM3CO | 2300000 | 160 | CSCS160NM4CO | 2600000
| 200 | CSCS200NM3CO | 2500000 | 200 | CSCS200NM4CO | 3000000
| 250 | CSCS250DM3CO | 3400000 | 250 | CSCS250DM4CO | 4850000
| 315 | CSCS315DM3CO | 3600000 | 315 | CSCS315DM4CO | 5000000
| 400 | CSCS400K3CO | 6300000 | 400 | CSCS400K4CO | 7850000
Loại Không Hộp | 630 | CSCS630K3CO | 6850000 | 630 | CSCS630K4CO | 9600000
| 800 | CSCS800K3CO | 7100000 | 800 | CSCS800K4CO | 10500000
Hình Ảnh | Ampe | Mã Hàng | Giá (VNĐ) | Ampe | Mã Hàng | Giá (VNĐ)
| 100 | E-CSCS100NM3CO | 1450000 | 100 | E-CSCS100NM4CO | 2000000
| 125 | E-CSCS125NM3CO | 2450000 | 125 | E-CSCS125NM4CO | 3500000
| 160 | E-CSCS160NM3CO | 2550000 | 160 | E-CSCS160NM4CO | 3600000
| 200 | E-CSCS200NM3CO | 2900000 | 200 | E-CSCS200NM4CO | 3800000
| 250 | E-CSCS250DM3CO | 5300000 | 250 | E-CSCS250DM4CO | 6550000
| 315 | E-CSCS315DM3CO | 5800000 | 315 | E-CSCS315DM4CO | 6950000
| 400 | E-CSCS400K3CO | 9000000 | 400 | E-CSCS400K4CO | 10000000
Loại Có Hộp | 630 | E-CSCS630K3CO | 9600000 | 630 | E-CSCS630K4CO | 12250000
| 800 | E-CSCS800K3CO | 10000000 | 800 | E-CSCS800K4CO | 13200000
Kích Thước - Hình Ảnh ( Loại 3 Cực )
125A - 160A - 200A |  |  | 250A - 315A
400A |  |  | 630A - 800A